（別　記５）

耐震診断チェックシート（診断者用）

・「耐震診断概要書」に記載する最小限の項目を示しています。

・診断者は、下記項目について記載の有無を☑により確認し「耐震診断概要書」を作成してください。

・中項目の番号（例：1-1等）は、「耐震診断概要書の構成項目」の番号と合致しています。

・判定申込者は、委員会当日このチェックシートを持参し提示してください。

| 確認者 |  |
| --- | --- |

§１建物の概要

| 1-1一般事項（様式－１） |
| --- |
| ①建物名称 |  | □ |
| ②建築場所 |  | □ |
| ③用 途 |  | □ |
| ④設計者等 | 原設計者 | □ | 監理者 | □ |
|  | 施工者 | □ | 診断者（構造担当者） | □ |
| ⑤建物規模 | 敷地面積 | □ | 建築面積 | □ |
|  | 延べ面積 | □ | 基準階面積 | □ |
|  | 軒髙 | □ | 最高の高さ | □ |
|  | 基準階階高 | □ | 地階階高（塔屋階高） | □ |
| ⑥建物履歴 | 設計年 | □ | 竣工年（工期別） | □ |
|  | 増築・改築・補修・模様替 | □ | 用途変更 | □ |
|  | 火災 | □ | 震災(過去の大地震とその被害) | □ |
|  | 履歴の内容 | □ |  |  |
| ⑦構造概要 | 構造種別(RC造等) | □ | 構造形式 | □ |
|  | 階数 | □ | 基礎形式 | □ |
|  | 地業(地耐力・杭支持力(材種・径・工法)) | □ | 地盤種別 | □ |
|  | 敷地概況(埋立地、崖地等) | □ |  |  |
| ⑧設計図書 | 意匠図 | □ | 構造図 | □ |
|  | 構造計算書 | □ | 地質調査資料(現地・近隣) | □ |
|  | 添付図書 | □ |  |  |
| ⑨仕上概要 (下地共) | 屋根 | □ | 外壁(増コン厚) | □ |
|  | 天井 | □ | 内壁 | □ |
|  | 床 | □ |  |  |
| －チェックシート１－ |
| ⑩その他 | 垂直積雪量(設計時・診断時) | □ |  |  |
|  | 対象とする付属物などの記載 | □ | 対象外付属物などの明示 | □ |
| 1-2診断結果表 |
| ①診断結果表 | （様式－２） | □ |
| ②耐震診断指標 | （様式－３a、－３b） | □ |
| 1-3添付図書 |
| ①写真(抜粋) | 外部 | □ | 内部 | □ |
| ②意匠図 | 案内図 | □ | 配置図(診断対象範囲、EXP.J) | □ |
|  | 各階平面図 | □ | 立面図 | □ |
|  | 断面図 | □ | 矩計図 | □ |
|  | 診断対象部位の詳細図等 | □ |  |  |
| ③構造図 | 構造特記仕様書 | □ | 各伏図(基礎・各階床) | □ |
|  | 全軸組図 | □ | 部材リスト | □ |
|  | 架構詳細図 | □ | 診断対象部の配筋図等 | □ |
| ④地盤調査資料 | 土質柱状図(現地) | □ | 土質柱状図(近隣) (近隣の場合は離隔距離を記載) | □ |
| (注)診断時復元図 | 作成年月 | □ | 作成事務所名 | □ |
|  | 現調で定めたものは特記 | □ | 推定したものは特記 | □ |
| §２現地調査の概要 |
| 調査項目 | 必要調査項目の記載 | □ | 調査範囲を明示 | □ |
| 2-3図面照合 |
| 図面照合 | 柱梁壁床の配置 | □ | 部材断面 | □ |
|  | 接合部(仕口・継手) | □ | 吹抜け、EXP.Jの有無 | □ |
|  | 付属する診断対象物(煙突、塔屋、突出物等)の有無 | □ |
|  | 図面と現地建物の不整合の有無(有の場合の取扱い) | □ |
| 2-4コンクリート |
| ①圧縮強度 | 調査位置図 | □ |
|  | コア本数(階数・工期・工区別)は適切か(少ない場合の見解) | □ |
|  | 平均強度 | □ | 設計基準強度 | □ |
|  | シュミットハンマー試験値 | □ | 推定強度 | □ |
| ②中性化 | 調査位置図 | □ |
|  | モルタル仕上厚の有無を考慮した評価 | □ |
|  | 供用期間中に中性化が鉄筋位置に到達する可能性の有無 | □ |
| －チェックシート２－ |
| ③ひび割れ | 調査範囲 | □ | ひび割れ図(外壁・床・内壁) | □ |
|  | ひび割れ幅の区分け(0.2mm未満、0.2～1.0mm、1.0mm超) | □ |
|  | 構造耐力上有害なひび割れの有無 | □ |
| ④変形調査 | 柱の傾斜 | □ |  |  |
| 2-5床レベル |
| 床レベル | 調査位置 | □ |  |  |
|  | 床レベルの測定図 | □ | 床の傾斜角（上下階の対比） | □ |
|  | 沈下によるひび割れの有無 | □ | 使用上の不具合の有無 | □ |
|  | 構造耐力上有害な不同沈下の有無 | □ |
| 2-6荷重 |
| 荷重 | 診断用積載荷重 | □ |  |  |
| 2-7鉄筋 |
| 鉄筋 | 調査の有無 | □ | 材質（種類、JIS規格品か） | □ |
|  | 径、間隔 | □ | 帯筋のフック角度 | □ |
|  | 被り厚さ | □ | 錆の有無(有の場合の見解) | □ |
| 2-8鉄骨 |
| 鉄骨 | 調査の有無 | □ | 材質 | □ |
|  | 部材断面 | □ | 接合部(仕口、継手) | □ |
|  | 溶接 | □ | 変形 | □ |
|  | 錆の有無(有の場合の見解) | □ |  | □ |
| （注）各調査項目について、その結果が判る資料を添付する。 調査した部位の写真は、撮影部分を表示し説明を記入する。 経年指標値の算定表は、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」P24 表８の①～③覧を適用する。 |

§３耐震診断の概要

| 3-1診断範囲 |
| --- |
| 診断範囲 | 主な診断対象範囲 | □ | 診断範囲外 | □ |
|  | その他の診断範囲(従たる構造部材、非構造部材、付属工作物等) | □ |
| 3-2診断方法 |
| 診断方法 | 準拠基準 | □ | 適用(参考)図書 | □ |
|  | 使用電算プログラム(Ver.) | □ | 診断次数 | □ |
|  | 準備計算法 | □ | 保有水平耐力算出 | □ |
| 3-3診断方針 |
| ①指標値 | 判定基準指標 ES | □ | 地盤指標 G | □ |
|  | 用途指標 U | □ | 地域係数 Z | □ |
| －チェックシート３－ |
| ②モデル化 | ゾーニング(剛床仮定) | □ | 架構形式 | □ |
|  | 階高・通芯の定め方 | □ | 腰壁・袖壁などの扱い | □ |
| ③その他 | 開口耐震壁の扱い | □ | ブロック壁の扱い | □ |
|  | 地下の扱い | □ | 塔屋の扱い | □ |
|  | ウォールガーターの偏心考慮 | □ |  |  |
| 3-4診断条件 |
| 診断条件 | 診断用材料強度 | □ | 診断用積雪荷重 | □ |
|  | 計算ルート(EO判定) | □ | 第２種構造要素判定フローチャート | □ |
|  | 柱のhO | □ | 薄壁の扱い | □ |
|  | EXP.Jの無い分割施工建物の取扱い(構造一体化の可否判断) | □ |
| 3-5剛重比等 |
| 剛重比等 | 剛重比 | □ | 偏心率 | □ |
|  | 形状指標一覧表 | □ | 経年指標集計表 | □ |
| 3-6柱・壁の破壊形式 |
| 柱・壁の 破壊形式等 | 柱・壁の破壊形式別表示図 | □ | 下階壁抜け柱の有無と扱い | □ |
|  | 極脆性柱の有無 | □ |  |  |
| 3-7 C・F指標図 |
| C・F指標図等 | C・F指標図 | □ | ISの決定要因 | □ |
| 3-8 第２種構造要素の判定 |
| 第２種構造要素 | 第２種構造要素の判定 | □ |  |  |
| 3-9 構造特性及び耐震性能診断表 |
| 構造特性 | 構造特性(方向別) | □ |  |  |
| 耐震性能診断表 | 耐震性能診断表 | □ |  |  |

§４その他の検討

| 4-1その他の検討 |
| --- |
| 従たる構造部材等 | 従たる構造部材 | □ | 非構造部材 | □ |
|  | 付属工作物 | □ |  |  |
|  | 妻面間柱 | □ |  |  |
| 4-2基礎、地業（地盤・杭） |
| 基礎、地業 | 基礎 | □ | 地盤の状況 | □ |
|  | 地盤の液状化 | □ | 杭の水平耐力 | □ |
| 4-3 積雪荷重増加の検討 |
| 積雪荷重増加 | 積雪荷重増加の検討 | □ |  |  |
| ＊その他 |
| その他 | ( ) | □ |

－チェックシート４－

§５総合所見

| 5-1建物の概要 |
| --- |
| 一般事項 | 設計年（増改築年） | □ | 竣工年（増改築年） | □ |
|  | 用途 | □ | 階数 | □ |
|  | 延べ面積 | □ |  |  |
| 構造概要 | 構造種別 | □ | 構造形式 | □ |
| その他 | 隣接建物との関係（EXP.Jなど） | □ |
| 5-2現地調査の評価 |
| 現地調査の評価 | 設計図との照合結果 | □ | 外観劣化状況の見解 | □ |
|  | コンクリート強度(設計時、診断時強度の関係) | □ |
|  | コンクリートの中性化(供用期間内の状況判断) | □ |
|  | 材料(鉄筋、鉄骨等)強度の判断、帯筋のフック角度 | □ |
| 5-3診断結果の評価 |
| 診断結果の評価 | 構造特性(方向別) | □ | 下階壁抜け柱の有無 | □ |
|  | 極脆性柱の有無 | □ | 第２種構造要素の有無 | □ |
|  | 指標値と診断結果 | □ |  |  |
| 5-4 その他の検討結果 |
| その他の 検討結果 | 従たる構造部材 | □ | 非構造部材 | □ |
|  | 付属工作物 | □ | 妻面間柱 | □ |
|  | 基礎の見解 | □ | 地盤の状況・液状化の見解 | □ |
|  | 杭の水平耐力の見解 | □ | エキスパンションジョイントの見解 | □ |
|  | 現行の積雪荷重の見解 | □ | その他（ ) | □ |
| 5-5 留意事項 |
| 留意事項 | 維持管理上の留意事項 | □ | 改修設計時の留意事項 | □ |
| （注）各項目について、診断者の見解・判断を簡潔明瞭に記載する。 |

－チェックシート５－

「Ｓ造屋内体育館」の場合に必要な項目（ＲＣ造に追加）

| 架構形式等 |
| --- |
| 張間方向 | 主架構の形式 | □ | 妻面架構の形式 | □ |
|  | 柱・梁、仕口部 | □ | 基礎梁の有無 | □ |
| 桁行方向 | 主架構の形式 | □ | ブレースの有無 | □ |
|  | 柱・梁、仕口部 | □ |  |  |
| 階数 | ギャラリーの有無 | □ | ギャラリー下部の構造 | □ |
|  | 階数の取扱い | □ |  |  |
| 屋根形状 | 山形・アーチの別 | □ | ブレースの有無 | □ |
|  | 剛床成立の可否 | □ |  |  |
|  | 張間方向 | □ | 桁行方向 | □ |
| 柱脚形式 | 固定度 | □ | アンカーボルト | □ |
| モデル化 | ゾーニング分けの明示 | □ | ギャラリー荷重の取扱い | □ |
|  | 部材耐力 | □ | 軸ブレース耐力 | □ |
|  | 保有水平耐力計算結果 | □ | 屋根ブレース耐力 | □ |
|  | 柱・梁仕口部耐力 | □ | 梁継手部耐力 | □ |
|  | 特殊形状の建物については、適切なモデル化とその説明が必要 | □ |
|  | ［溶接が完全溶け込み溶接でない場合の判断を記載する。］ |
| 耐震性能判定表 | ISの決定要因 | □ |  |  |
| その他の検討 | 妻面間柱の耐力 | □ | ブロック壁の面外耐力 | □ |
|  | 積雪荷重増加に対する架構及び屋根面部材の耐力 | □ |

－チェックシート６－